## Haustechnikvarianten gesamt
Tabelle 7: | Haustechnikvarianten beim Altbau Güngör
Vollständige Tabelle mit allen Varianten (zur Tabelle im "Ratgeber Heizung", Seite 214 bis 217) - Stand 18.03.2023
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2023
Energiepreise Stand Januar 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
Heizstromverbrauch | 18620 | kWh NT
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a |  |  |  |  | CO2-Faktoren:
Gaspreis | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Gas | 0.24 | kg/kWh
Grünes Gas für Brennstoffzelle | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Grünes Gas | 0.152 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | 1900 | kWh/rm | 5.2632 | ct/kWh | Holz | 0.02 | kg/kWh
Pelletpreis | 300 | €/ t | 4900 | kWh/t | 6.1224 | ct/kWh | Pellet | 0.041 | kg/kWh
Fernwärmepreis | 9.5 | Cent/kWh |  |  |  |  | Fernwärme | 0.18 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh |  |  |  |  | Fernwärme EE | 0.06 | kg/kWh
WP-Strompreis | 30 | Cent/kWh |  |  |  |  | Strom | 0.56 | kg/kWh
NT-Strompreis | 25 | Cent/kWh
Einspeisevergütung | 8.2 | Cent/kWh
Nutzwärme | 20270 | kWh/a
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a
Bezeichnung | Ist-Zustand | Variante 0 b | Variante 0 c | Variante 1 a | Variante 1 b | Variante 2 a | Variante 2 b | Variante 3 a | Variante 3 b | Variante 4 a | Variante 4 b | Variante 4 c | Variante 5 a | Variante 5 b | Variante 6 a | Variante 6 b | Variante 6 c | Variante 6 d | Variante 6 e | Variante 7 a | Variante 7 b | Variante 8 b | Variante 8 c | Variante 8 d | Variante 8 e | Variante 9 | Variante 10 a | Variante 10 b | Variante 10 c | Variante 10 d | Variante 11 a | Variante 11 b
| E-Heizung | Gas- | Gas- | Holzvergaser | Pelletkessel | BHKW mit | BHKW mit | Fernwärme | Fernwärme | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Solare Brauch- | Solare Heizungs- | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Holzheizung und | Pelletheizung und | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Pellet-Hybrid- | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe
|  | Brennwertkessel | Brennwertkessel |  |  | Motor | Brennstoffzelle | fossil | erneuerbar | mit Fußboden- | mit Heizkörpern | mit Heizkörpern | wasseranlage | unterstützungs | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | solare Heizungs- | solare Heizungs- | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | und Solarthermie | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Solarthermie | und Solarthermie
|  | außerhalb der | innerhalb der | [6 empty] | heizung |  |  | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Heizplatten | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Pelletkessel | und Pelletkessel | unterstützung | unterstützung |  | und Photovoltaik | und Photovoltaik |  |  |  | und Batterie- |  | und Batterie- | und Photovoltaik | und Photovoltaik
|  | thermischen Hülle | thermischen Hülle | [13 empty] | und Batterie- |  | und Batterie- |  |  |  |  | und Batterie- |  |  |  | speicher |  | Speicher |  | und Speicher
[17 empty] | speicher |  | speicher |  |  |  |  | speicher
Wärmeerzeuger |  | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 35000 | 42000 | 12000 | 12000 | 25000 | 25000 | 41200 | 12000 | 12000 | 4000 | 12000 | 12000 | 28000 | 28000 | 21000 | 28000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 42300 | 25000 | 25000 | 41200 | 41200 | 42300 | 42300
Instandhaltungsanteil
Brennstofflager |  |  |  | 1000 | 2000 | [12 empty] | 2000 | 2000 | 1000 | 2000
Warmwasseranlage |  | 4000 | 4000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000
Solarthermie | [12 empty] | 9000 | 13000 | [5 empty] | 13000 | 13000 |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 13000
Photovoltaik | [14 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Schornstein |  | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Gasanschluss |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000
Heizsystem |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
Batteriespeicher | [16 empty] | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
Investition | 0 | 28000 | 28000 | 40000 | 47000 | 52000 | 59000 | 24000 | 24000 | 41000 | 38000 | 54200 | 36000 | 40000 | 21000 | 41000 | 46000 | 57000 | 62000 | 50000 | 58000 | 47000 | 57000 | 62000 | 55000 | 66300 | 48000 | 53000 | 64200 | 69200 | 76300 | 81300
Förderfähig für BEG EM |  |  |  | 0 | 0 |  | 59000 | 24000 | 24000 | 41000 | 38000 | 54200 | 12000 | 16000 |  |  |  | 43000 | 43000 | 50000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 60000 | 38000 | 38000 | 54200 | 54200 | 60000 | 60000
Förderung BEG EM |  |  |  | 0 | 0 |  | 20650 | 9600 | 9600 | 16400 | 15200 | 21680 | 3000 | 4000 |  |  |  | 8600 | 8600 | 12400 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 23200 | 15200 | 15200 | 21680 | 21680 | 23200 | 23200
sonstige Förderung | [5 empty] | 2400
Förderung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 20650 | 9600 | 9600 | 16400 | 15200 | 21680 | 3000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 8600 | 12400 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 23200 | 15200 | 15200 | 21680 | 21680 | 23200 | 23200
verbleibende Investition | 0 | 28000 | 28000 | 40000 | 47000 | 49600 | 38350 | 14400 | 14400 | 24600 | 22800 | 32520 | 33000 | 36000 | 21000 | 41000 | 46000 | 48400 | 53400 | 37600 | 44000 | 47000 | 57000 | 62000 | 44000 | 43100 | 32800 | 37800 | 42520 | 47520 | 53100 | 58100
Investition im Vergleich | 0 | 28000 | 28000 | 40000 | 47000 | 49600 | 38350 | 14400 | 14400 | 24600 | 22800 | 32520 | 33000 | 36000 | 21000 | 41000 | 46000 | 48400 | 53400 | 37600 | 44000 | 47000 | 57000 | 62000 | 44000 | 43100 | 32800 | 37800 | 42520 | 47520 | 53100 | 58100
Wärme pro Jahr | 18620 | 25120 | 23270 | 35350 | 26510 | 32010 | 29570 | 25650 | 25650 | 6090 | 10530 | 6230 | 21790 | 20400 | 0 | 20000 | 20000 | 21320 | 21320 | 29890 | 22010 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom pro Jahr | 2400 | 540 | 520 | 500 | 360 | 0 | 0 | 310 | 310 | 360 | 430 | 520 | 510 | 560 | 16441 | 220 | 220 | 130 | 130 | 530 | 420 | 5880 | 3760 | 3760 | 5880 | 520 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 21020 | 25660 | 23790 | 35850 | 26870 | 32010 | 29570 | 25960 | 25960 | 6450 | 10960 | 6750 | 22300 | 20960 | 16441 | 20220 | 20220 | 21450 | 21450 | 30420 | 22430 | 10780 | 8660 | 8660 | 10780 | 4660 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Energiekosten pro Jahr | 5620 | 3230 | 3000 | 2060 | 1770 | 3840 | 3550 | 2560 | 2560 | 1970 | 3330 | 2080 | 2820 | 2670 | 6580 | 2490 | 2490 | 1360 | 1360 | 1790 | 1520 | 2390 | 2090 | 2090 | 2100 | 1450 | 3420 | 3420 | 1820 | 1820 | 1170 | 1170
Stromproduktion pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 3130 | 3130 | 3190 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 2710 | 0 | 0 | 2360 | 2360 | 2600 | 2600 | 3060 | 3060
davon Strom selbstgenutzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 940 | 1880 | 960 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 810 | 1620 | 0 | 0 | 710 | 1420 | 780 | 1560 | 920 | 1830
Stromerlös pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 560 | 850 | 570 | 870 | 0 | 0 | 0 | 480 | 740 | 0 | 0 | 420 | 650 | 460 | 710 | 540 | 830
Wartungskosten etc. pro Jahr | 0 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 150 | 350 | 480 | 550 | 680 | 400 | 400 | 250 | 400 | 530 | 450 | 100 | 200 | 330 | 200 | 330 | 250 | 380
Betriebskosten pro Jahr | 5620 | 3430 | 3200 | 2460 | 2170 | 3240 | 2860 | 2560 | 2560 | 2020 | 3380 | 2130 | 3020 | 2870 | 6350 | 2280 | 2120 | 1340 | 1170 | 2190 | 1920 | 2640 | 2010 | 1880 | 2550 | 1550 | 3200 | 3100 | 1560 | 1440 | 880 | 720
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 15800 | 20400 | 23200 | 22000 | -2000 | 16850 | 46800 | 46800 | 47400 | 22000 | 37280 | 19000 | 19000 | -35600 | 25800 | 24000 | 37200 | 35600 | 31000 | 30000 | 12600 | 15200 | 12800 | 17400 | 38300 | 15600 | 12600 | 38680 | 36080 | 41700 | 39900
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 12.7854 | 11.5702 | 12.6582 | 13.6232 | 20.8403 | 13.8949 | 4.7059 | 4.7059 | 6.8333 | 10.1786 | 9.3181 | 12.6923 | 13.0909 | nie | 12.2754 | 13.1429 | 11.3084 | 12 | 10.9621 | 11.8919 | 15.7718 | 15.7895 | 16.5775 | 14.3322 | 10.5897 | 13.5537 | 15 | 10.4729 | 11.3684 | 11.2025 | 11.8571
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 11.8 | 6.3 | 5.9 | 1 | 1.3 | 3.9 | 0.9 | 4.8 | 1.7 | 3.6 | 6.1 | 3.8 | 5.5 | 5.2 | 8 | 3.2 | 3.2 | -0.8 | -0.8 | 0.9 | 1.1 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | -0.1 | -0.1
Autarkie Wärme | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.18% | 45.93% | 66.7% | 0% | 0% | 18.89% | 0.2467% | 0.2467% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.82% | 57.28% | 57.28% | 46.82% | 77.01% | 57.87% | 57.87% | 77.5% | 77.5% | 85.55% | 85.55%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 58% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 16.25% | 23.5% | 47% | 24% | 48% | 0% | 0% | 0% | 20.25% | 40.5% | 0% | 0% | 17.75% | 35.5% | 19.5% | 39% | 23% | 45.75%
Einstufung im Energieausweis | G | G | G | H | H | G | G | G | G | B | D | B | G | G | F | G | G | G | G | H | G | D | C | C | C | A | C | C | A | A | A+ | A+
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
In diesen Feldern stehen die im Ratgeber dokumentierten Vorgabewerte
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand

## Haustechnikvarianten berechnen
Tabelle 7: | Haustechnikvarianten bei Elektroheizung
Tragen Sie hier Ihre individuellen Werte ein - Stand 18.03.2023
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2023
| Energiepreise Stand Januar 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung | [31 empty] | Umrechnungsfaktoren
[5 empty] | Ausgangswerte: | [27 empty] | 1
Heizstromverbrauch | 18620 | kWh NT | gültiger Wert |  | 18620 | kWh NT | [26 empty] | 1
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a | gültiger Wert |  | 1000 | kWh/m²a | CO2-Faktoren: |  |  | Ausgangswerte:
Gaspreis | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Gas | 0.24 | kg/kWh | 0.24 | kg/kWh
Grünes Gas für Brennstoffzelle | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Grünes Gas | 0.152 | kg/kWh | 0.152 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | gültiger Wert | 5.2632 | 100 | €/ rm | Holz | 0.02 | kg/kWh | 0.02 | kg/kWh
Pelletpreis | 300 | €/ t | gültiger Wert | 6.1224 | 300 | €/ t | Pellet | 0.041 | kg/kWh | 0.041 | kg/kWh
Fernwärmepreis | 9.5 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Fernwärme | 0.18 | kg/kWh | 0.18 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 32 | Cent/kWh | Fernwärme EE | 0.06 | kg/kWh | 0.06 | kg/kWh
WP-Strompreis | 30 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 30 | Cent/kWh | Strom | 0.56 | kg/kWh | 0.56 | kg/kWh
NT-Strompreis | 25 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 25 | Cent/kWh
Einspeisevergütung | 8.2 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 8.2 | Cent/kWh
Nutzwärme | 20270 | kWh/a |  |  | 20270 | kWh/a | [26 empty] | 1
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a | gültiger Wert |  | 4000 | kWh/a
1
Bezeichnung | Ist-Zustand | Variante 0 b | Variante 0 c | Variante 1 a | Variante 1 b | Variante 2 a | Variante 2 b | Variante 3 a | Variante 3 b | Variante 4 a | Variante 4 b | Variante 4 c | Variante 5 a | Variante 5 b | Variante 6 a | Variante 6 b | Variante 6 c | Variante 6 d | Variante 6 e | Variante 7 a | Variante 7 b | Variante 8 b | Variante 8 c | Variante 8 d | Variante 8 e | Variante 9 | Variante 10 a | Variante 10 b | Variante 10 c | Variante 10 d | Variante 11 a | Variante 11 b
| E-Heizung | Gas- | Gas- | Holzvergaser | Pelletkessel | BHKW mit | BHKW mit | Fernwärme | Fernwärme | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Solare Brauch- | Solare Heizungs- | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Holzheizung und | Pelletheizung und | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Pellet-Hybrid- | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe
|  | Brennwertkessel | Brennwertkessel |  |  | Motor | Brennstoffzelle | fossil | erneuerbar | mit Fußboden- | mit Heizkörpern | mit Heizkörpern | wasseranlage | unterstützungs | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | solare Heizungs- | solare Heizungs- | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | und Solarthermie | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Solarthermie | und Solarthermie
|  | außerhalb der | innerhalb der | [6 empty] | heizung |  |  | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Heizplatten | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Pelletkessel | und Pelletkessel | unterstützung | unterstützung |  | und Photovoltaik | und Photovoltaik |  |  |  | und Batterie- |  | und Batterie- | und Photovoltaik | und Photovoltaik
|  | thermischen Hülle | thermischen Hülle | [13 empty] | und Batterie- |  | und Batterie- |  |  |  |  | und Batterie- |  |  |  | speicher |  | Speicher |  | und Speicher
[17 empty] | speicher |  | speicher |  |  |  |  | speicher
Wärmeerzeuger |  | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 35000 | 42000 | 12000 | 12000 | 25000 | 25000 | 41200 | 12000 | 12000 | 4000 | 12000 | 12000 | 28000 | 28000 | 21000 | 28000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 42300 | 25000 | 25000 | 41200 | 41200 | 42300 | 42300
Instandhaltungsanteil
Brennstofflager |  |  |  | 1000 | 2000 | [12 empty] | 2000 | 2000 | 1000 | 2000
Wasserspeicher |  | 4000 | 4000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000
Solarthermie | [12 empty] | 9000 | 13000 | [5 empty] | 13000 | 13000 |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 13000
Photovoltaik | [14 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Schornstein |  | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Gasanschluss |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000
Heizsystem |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
Batteriespeicher | [16 empty] | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
Investition | 0 | 28000 | 28000 | 40000 | 47000 | 52000 | 59000 | 24000 | 24000 | 41000 | 38000 | 54200 | 36000 | 40000 | 21000 | 41000 | 46000 | 57000 | 62000 | 50000 | 58000 | 47000 | 57000 | 62000 | 55000 | 66300 | 48000 | 53000 | 64200 | 69200 | 76300 | 81300
Förderfähig für BEG EM |  |  |  | 0 | 0 |  | 59000 | 24000 | 24000 | 41000 | 38000 | 54200 | 12000 | 16000 |  |  |  | 43000 | 43000 | 50000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 60000 | 38000 | 38000 | 54200 | 54200 | 60000 | 60000
Förderung BEG EM |  |  |  | 0 | 0 |  | 20650 | 9600 | 9600 | 16400 | 15200 | 21680 | 3000 | 4000 |  |  |  | 8600 | 8600 | 12400 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 23200 | 15200 | 15200 | 21680 | 21680 | 23200 | 23200
Sonstige Förderung | [5 empty] | 2400
Förderung Land/ Kommune
Förderung |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 20650 | 9600 | 9600 | 16400 | 15200 | 21680 | 3000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 8600 | 12400 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 23200 | 15200 | 15200 | 21680 | 21680 | 23200 | 23200
verbleibende Investition | 0 | 28000 | 28000 | 40000 | 47000 | 49600 | 38350 | 14400 | 14400 | 24600 | 22800 | 32520 | 33000 | 36000 | 21000 | 41000 | 46000 | 48400 | 53400 | 37600 | 44000 | 47000 | 57000 | 62000 | 44000 | 43100 | 32800 | 37800 | 42520 | 47520 | 53100 | 58100
Investition im Vergleich | 0 | 28000 | 28000 | 40000 | 47000 | 49600 | 38350 | 14400 | 14400 | 24600 | 22800 | 32520 | 33000 | 36000 | 21000 | 41000 | 46000 | 48400 | 53400 | 37600 | 44000 | 47000 | 57000 | 62000 | 44000 | 43100 | 32800 | 37800 | 42520 | 47520 | 53100 | 58100
Wärme pro Jahr | 18620 | 25120 | 23270 | 35350 | 26510 | 32010 | 29570 | 25650 | 25650 | 6090 | 10530 | 6230 | 21790 | 20400 | 0 | 20000 | 20000 | 21320 | 21320 | 29890 | 22010 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom pro Jahr | 2400 | 540 | 520 | 500 | 360 | 0 | 0 | 310 | 310 | 360 | 430 | 520 | 510 | 560 | 16441 | 220 | 220 | 130 | 130 | 530 | 420 | 5880 | 3760 | 3760 | 5880 | 520 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 21020 | 25660 | 23790 | 35850 | 26870 | 32010 | 29570 | 25960 | 25960 | 6450 | 10960 | 6750 | 22300 | 20960 | 16441 | 20220 | 20220 | 21450 | 21450 | 30420 | 22430 | 10780 | 8660 | 8660 | 10780 | 4660 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Energiekosten pro Jahr | 5620 | 3230 | 3000 | 2060 | 1770 | 3840 | 3550 | 2560 | 2560 | 1970 | 3330 | 2080 | 2820 | 2670 | 6580 | 2490 | 2490 | 1360 | 1360 | 1790 | 1520 | 2390 | 2090 | 2090 | 2100 | 1450 | 3420 | 3420 | 1820 | 1820 | 1170 | 1170
Stromproduktion pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 3130 | 3130 | 3190 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 2710 | 0 | 0 | 2360 | 2360 | 2600 | 2600 | 3060 | 3060
davon Strom selbstgenutzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 940 | 1880 | 960 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 810 | 1620 | 0 | 0 | 710 | 1420 | 780 | 1560 | 920 | 1830
Stromerlös pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 560 | 850 | 570 | 870 | 0 | 0 | 0 | 480 | 740 | 0 | 0 | 420 | 650 | 460 | 710 | 540 | 830
Wartungskosten etc. pro Jahr | 0 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 150 | 350 | 480 | 550 | 680 | 400 | 400 | 250 | 400 | 530 | 450 | 100 | 200 | 330 | 200 | 330 | 250 | 380
Betriebskosten pro Jahr | 5620 | 3430 | 3200 | 2460 | 2170 | 3240 | 2860 | 2560 | 2560 | 2020 | 3380 | 2130 | 3020 | 2870 | 6350 | 2280 | 2120 | 1340 | 1170 | 2190 | 1920 | 2640 | 2010 | 1880 | 2550 | 1550 | 3200 | 3100 | 1560 | 1440 | 880 | 720
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 15800 | 20400 | 23200 | 22000 | -2000 | 16850 | 46800 | 46800 | 47400 | 22000 | 37280 | 19000 | 19000 | -35600 | 25800 | 24000 | 37200 | 35600 | 31000 | 30000 | 12600 | 15200 | 12800 | 17400 | 38300 | 15600 | 12600 | 38680 | 36080 | 41700 | 39900
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 12.7854 | 11.5702 | 12.6582 | 13.6232 | 20.8403 | 13.8949 | 4.7059 | 4.7059 | 6.8333 | 10.1786 | 9.3181 | 12.6923 | 13.0909 | nie | 12.2754 | 13.1429 | 11.3084 | 12 | 10.9621 | 11.8919 | 15.7718 | 15.7895 | 16.5775 | 14.3322 | 10.5897 | 13.5537 | 15 | 10.4729 | 11.3684 | 11.2025 | 11.8571
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 11.8 | 6.3 | 5.9 | 1 | 1.3 | 3.9 | 0.9 | 4.8 | 1.7 | 3.6 | 6.1 | 3.8 | 5.5 | 5.2 | 8 | 3.2 | 3.2 | -0.8 | -0.8 | 0.9 | 1.1 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | -0.1 | -0.1
Autarkie Wärme | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.18% | 45.93% | 66.7% | 0% | 0% | 18.89% | 0.2467% | 0.2467% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.82% | 57.28% | 57.28% | 46.82% | 77.01% | 57.87% | 57.87% | 77.5% | 77.5% | 85.55% | 85.55%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.25% | 23.5% | 47% | 24% | 48% | 0% | 0% | 0% | 20.25% | 40.5% | 0% | 0% | 17.75% | 35.5% | 19.5% | 39% | 23% | 45.75%
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
Bitte eigene Werte eintragen
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand