## Haustechnikvarianten gesamt
Tabelle 4: | Haustechnikvarianten beim Altbau Schulte
Vollständige Tabelle mit allen Varianten (zur Tabelle im "Ratgeber Heizung", Seite 190/191) - Stand 18.03.2023
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2023
Energiepreise Stand Januar 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
Ölverbrauch | 3560 | Liter
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a |  |  |  |  | CO2-Faktoren:
Ölpreis | 14 | Cent/kWh |  |  |  |  | Öl | 0.31 | kg/kWh
Gaspreis | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Gas | 0.24 | kg/kWh
Grünes Gas für Brennstoffzelle | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Grünes Gas | 0.152 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | 1900 | kWh/rm | 5.2632 | ct/kWh | Holz | 0.02 | kg/kWh
Pelletpreis | 300 | €/ t | 4900 | kWh/t | 6.1224 | ct/kWh | Pellet | 0.041 | kg/kWh
Fernwärmepreis | 9.5 | Cent/kWh |  |  |  |  | Fernwärme | 0.18 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh |  |  |  |  | Fernwärme EE | 0.06 | kg/kWh
WP-Strompreis | 30 | Cent/kWh |  |  |  |  | Strom | 0.56 | kg/kWh
Einspeisevergütung | 8.2 | Cent/kWh
Nutzwärme | 20270 | kWh/a
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a
Bezeichnung | Ist-Zustand | Heizungs- | Variante 0 a | Variante 0 b | Variante 0 c | Variante 1 a | Variante 1 b | Variante 2 a | Variante 2 b | Variante 3 a | Variante 3 b | Variante 4 a | Variante 4 b | Variante 4 c | Variante 5 a | Variante 5 b | Variante 6 a | Variante 6 b | Variante 6 c | Variante 7 a | Variante 7 b | Variante 8 a | Variante 8 b | Variante 8 c | Variante 8 d | Variante 8 e | Variante 9 | Variante 10 a | Variante 10 b | Variante 10 c | Variante 10 d | Variante 11 a | Variante 11 b
| Öl-Heizung | optimierung | Öl- | Gas- | Gas- | Holzvergaser | Pelletkessel | BHKW mit | BHKW mit | Fernwärme | Fernwärme | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Solare Brauch- | Solare Heizungs- | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Holzheizung und | Pelletheizung und | Luft-Wärmepumpe | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Pellet-Hybrid- | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe
|  |  | Brennwertkessel | Brennwertkessel | Brennwertkessel |  |  | Motor | Brennstoffzelle | fossil | erneuerbar | mit Fußboden- | mit Heizkörpern | mit Heizkörpern | wasseranlage | unterstützung | Brauchwasser | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | solare Heizungs- | solare Heizungs- | und Öl-Brennwert | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | und Solarthermie | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Solarthermie | und Solarthermie
|  |  | außerhalb der | außerhalb der | innerhalb der | [6 empty] | heizung |  |  | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | unterstützung | unterstützung |  |  | und Photovoltaik | und Photovoltaik |  |  |  | und Batterie- |  | und Batterie- | und Photovoltaik | und Photovoltaik
|  |  | thermischen Hülle | thermischen Hülle | thermischen Hülle | [13 empty] | und Batterie | [5 empty] | und Batterie |  |  |  | Speicher |  | Speicher |  | und Speicher
Wärmeerzeuger |  |  | 14000 | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 35000 | 42000 | 12000 | 12000 | 25000 | 25000 | 41200 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 39000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 42300 | 25000 | 25000 | 41200 | 41200 | 42300 | 42300
Instandhaltungsanteil |  |  | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330
Brennstofflager | [5 empty] | 1000 | 2000 | [12 empty] | 1000 | 2000
Wasserspeicher |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |  |  | 3000 | 4000 | 4000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Solarthermie | [14 empty] | 9000 | 13000 |  |  |  | 13000 | 13000 | [5 empty] | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 13000
Photovoltaik | [16 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Schornstein |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Gasanschluss |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000
Heizsystem |  | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 12000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Batteriespeicher | [18 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
Investition | 0 | 1500 | 8170 | 8170 | 9670 | 17170 | 24170 | 32170 | 39170 | 5170 | 5170 | 28670 | 19170 | 35370 | 16170 | 20170 | 20170 | 21170 | 26170 | 27170 | 35170 | 34170 | 27170 | 37170 | 42170 | 35170 | 47470 | 29170 | 34170 | 45370 | 50370 | 57470 | 62470
Förderfähig für BEG EM | [5 empty] | 0 | 0 |  | 48500 | 14500 | 14500 | 38000 | 28500 | 44700 | 9000 | 13000 |  |  |  | 36500 | 44500 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 44500 | 56800 | 28500 | 28500 | 44700 | 44700 | 56800 | 56800
Förderung BEG EM | [5 empty] | 0 | 0 |  | 16975 | 5800 | 5800 | 15200 | 11400 | 17880 | 2250 | 3250 |  |  |  | 9250 | 10850 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 22070 | 11400 | 11400 | 17880 | 17880 | 22070 | 22070
sonstige Förderung |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 225 | 225 | 225 |  |  |  | 225 | 225 | 225
Förderung |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 | 16975 | 5800 | 5800 | 15200 | 11400 | 17880 | 2250 | 3250 | 225 | 225 | 225 | 9250 | 10850 | 8550 | 225 | 225 | 225 | 8900 | 22070 | 11400 | 11400 | 17880 | 17880 | 22070 | 22070
verbleibende Investition | 0 | 1275 | 7945 | 7945 | 9445 | 16945 | 23945 | 29770 | 22195 | -630 | -630 | 13470 | 7770 | 17490 | 13920 | 16920 | 19945 | 20945 | 25945 | 17920 | 24320 | 25620 | 26945 | 36945 | 41945 | 26270 | 25400 | 17770 | 22770 | 27490 | 32490 | 35400 | 40400
Investition im Vergleich | 0 | 1275 | 7945 | 7945 | 9445 | 16945 | 23945 | 29770 | 22195 | -630 | -630 | 13470 | 7770 | 17490 | 13920 | 16920 | 19945 | 20945 | 25945 | 17920 | 24320 | 25620 | 26945 | 36945 | 41945 | 26270 | 25400 | 17770 | 22770 | 27490 | 32490 | 35400 | 40400
Wärme pro Jahr | 35880 | 28860 | 25120 | 25120 | 23270 | 35350 | 26510 | 32010 | 29570 | 25650 | 25650 | 6090 | 10530 | 6230 | 21790 | 20400 | 20000 | 20000 | 20000 | 29890 | 22010 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom pro Jahr | 530 | 440 | 540 | 540 | 520 | 500 | 360 | 0 | 0 | 310 | 310 | 360 | 430 | 520 | 510 | 560 | 1360 | 220 | 220 | 530 | 420 | 5880 | 5880 | 3760 | 3760 | 5880 | 520 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 36410 | 29300 | 25660 | 25660 | 23790 | 35850 | 26870 | 32010 | 29570 | 25960 | 25960 | 6450 | 10960 | 6750 | 22300 | 20960 | 21360 | 20220 | 20220 | 30420 | 22430 | 10780 | 10780 | 8660 | 8660 | 10780 | 4660 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Energiekosten pro Jahr | 5240 | 4220 | 3730 | 3230 | 3000 | 2060 | 1770 | 3840 | 3550 | 2560 | 2560 | 1970 | 3330 | 2080 | 2820 | 2670 | 2940 | 2490 | 2490 | 1790 | 1520 | 2490 | 2390 | 2090 | 2090 | 2100 | 1450 | 3420 | 3420 | 1820 | 1820 | 1170 | 1170
Stromproduktion pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 3130 | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 2710 | 0 | 0 | 2360 | 2360 | 2600 | 2600 | 3060 | 3060
davon Strom selbstgenutzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 940 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 1620 | 0 | 0 | 710 | 1420 | 780 | 1560 | 920 | 1830
Stromerlös pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 560 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 740 | 0 | 0 | 420 | 650 | 460 | 710 | 540 | 830
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 350 | 350 | 480 | 400 | 400 | 250 | 250 | 400 | 530 | 450 | 100 | 200 | 330 | 200 | 330 | 250 | 380
Betriebskosten pro Jahr | 5440 | 4420 | 3930 | 3430 | 3200 | 2460 | 2170 | 3240 | 2860 | 2560 | 2560 | 2020 | 3380 | 2130 | 3020 | 2870 | 3090 | 2280 | 2120 | 2190 | 1920 | 2740 | 2640 | 2010 | 1880 | 2550 | 1550 | 3200 | 3100 | 1560 | 1440 | 880 | 720
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 19125 | 22255 | 32255 | 35355 | 42655 | 41455 | 14230 | 29405 | 58230 | 58230 | 54930 | 33430 | 48710 | 34480 | 34480 | 27055 | 42255 | 40455 | 47080 | 46080 | 28380 | 29055 | 31655 | 29255 | 31530 | 52400 | 27030 | 24030 | 50110 | 47510 | 55800 | 54000
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 1.25 | 5.2616 | 3.9527 | 4.2165 | 5.6862 | 7.3226 | 13.5318 | 8.6027 | sofort | sofort | 3.9386 | 3.7718 | 5.284 | 5.7521 | 6.5837 | 8.4872 | 6.6282 | 7.8148 | 5.5138 | 6.9091 | 9.4889 | 9.6232 | 10.7711 | 11.7823 | 9.09 | 6.5296 | 7.933 | 9.7308 | 7.0851 | 8.1225 | 7.7632 | 8.5593
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 11.4 | 9.2 | 8.1 | 6.3 | 5.9 | 1 | 1.3 | 3.9 | 0.9 | 4.8 | 1.7 | 3.6 | 6.1 | 3.8 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 4.8 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | -0.1 | -0.1
Autarkie Wärme | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.18% | 45.93% | 66.7% | 0% | 0% | 0% | 0.2467% | 0.2467% | 0% | 0% | 46.82% | 46.82% | 57.28% | 57.28% | 46.82% | 77.01% | 57.87% | 57.87% | 77.5% | 77.5% | 85.55% | 85.55%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 58% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 8.5% | 23.5% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.25% | 40.5% | 0% | 0% | 17.75% | 35.5% | 19.5% | 39% | 23% | 45.75%
Einstufung im Energieausweis | H | H | G | G | G | H | H | G | G | G | G | B | D | B | G | G | G | G | G | H | G | D | D | C | C | C | A | C | C | A | A | A+ | A+
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
In diesen Feldern stehen die im Ratgeber dokumentierten Vorgabewerte
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand

## Haustechnikvarianten berechnen
Tabelle 4: | Haustechnikvarianten bei Ölheizung
Tragen Sie hier Ihre individuellen Werte ein - Stand 18.03.2023
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2023
Energiepreise Stand Januar 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
[5 empty] | Ausgangswerte: | [28 empty] | Umrechnungsfaktoren
Ölverbrauch | 3560 | Liter | gültiger Wert |  | 3560 | Liter | [27 empty] | 1
Umrechnungsfaktor | 0.5695 |  | gültiger Wert |  | 0.56938
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a | gültiger Wert |  | 1000 | kWh/m²a | CO2-Faktoren: |  |  | Ausgangswerte: | [23 empty] | 1
Ölpreis | 14 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 14 | Cent/kWh | Öl | 0.31 | kg/kWh | 0.31 | kg/kWh
Gaspreis | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Gas | 0.24 | kg/kWh | 0.24 | kg/kWh
Grünes Gas für Brennstoffzelle | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Grünes Gas | 0.152 | kg/kWh | 0.152 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | gültiger Wert | 5.2632 | 100 | €/ rm | Holz | 0.02 | kg/kWh | 0.02 | kg/kWh
Pelletpreis | 300 | €/ t | gültiger Wert | 6.1224 | 300 | €/ t | Pellet | 0.041 | kg/kWh | 0.041 | kg/kWh
Fernwärmepreis | 9.5 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Fernwärme | 0.18 | kg/kWh | 0.18 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 32 | Cent/kWh | Fernwärme EE | 0.06 | kg/kWh | 0.06 | kg/kWh
WP-Strompreis | 30 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 30 | Cent/kWh | Strom | 0.56 | kg/kWh | 0.56 | kg/kWh
Einspeisevergütung | 8.2 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 8.2 | Cent/kWh
Nutzwärme | 20270 | kWh/a |  |  | 20270 | kWh/a | [27 empty] | 1
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a | gültiger Wert |  | 4000 | kWh/a | [27 empty] | 1
Bezeichnung | Ist-Zustand | Heizungs- | Variante 0 a | Variante 0 b | Variante 0 c | Variante 1 a | Variante 1 b | Variante 2 a | Variante 2 b | Variante 3 a | Variante 3 b | Variante 4 a | Variante 4 b | Variante 4 c | Variante 5 a | Variante 5 b | Variante 6 a | Variante 6 b | Variante 6 c | Variante 7 a | Variante 7 b | Variante 8 a | Variante 8 b | Variante 8 c | Variante 8 d | Variante 8 e | Variante 9 | Variante 10 a | Variante 10 b | Variante 10 c | Variante 10 d | Variante 11 a | Variante 11 b
| Öl-Heizung | optimierung | Öl- | Gas- | Gas- | Holzvergaser | Pelletkessel | BHKW mit | BHKW mit | Fernwärme | Fernwärme | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Solare Brauch- | Solare Heizungs- | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Holzheizung und | Pelletheizung und | Luft-Wärmepumpe | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Pellet-Hybrid- | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe
|  |  | Brennwertkessel | Brennwertkessel | Brennwertkessel |  |  | Motor | Brennstoffzelle | fossil | erneuerbar | mit Fußboden- | mit Heizkörpern | mit Heizkörpern | wasseranlage | unterstützung | Brauchwasser | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | solare Heizungs- | solare Heizungs- | und Öl-Brennwert | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | und Solarthermie | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Solarthermie | und Solarthermie
|  |  | außerhalb der | außerhalb der | innerhalb der | [6 empty] | heizung |  |  | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | unterstützung | unterstützung |  |  | und Photovoltaik | und Photovoltaik |  |  |  | und Batterie- |  | und Batterie- | und Photovoltaik | und Photovoltaik
|  |  | thermischen Hülle | thermischen Hülle | thermischen Hülle | [13 empty] | und Batterie | [5 empty] | und Batterie |  |  |  | Speicher |  | Speicher |  | und Speicher
Wärmeerzeuger |  |  | 14000 | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 35000 | 42000 | 12000 | 12000 | 25000 | 25000 | 41200 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 39000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 42300 | 25000 | 25000 | 41200 | 41200 | 42300 | 42300
Instandhaltungsanteil |  |  | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330 | -9330
Brennstofflager | [5 empty] | 1000 | 2000 | [12 empty] | 1000 | 2000
Wasserspeicher |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |  |  | 3000 | 4000 | 4000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Solarthermie | [14 empty] | 9000 | 13000 |  |  |  | 13000 | 13000 | [5 empty] | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 13000
Photovoltaik | [16 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Schornstein |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Gasanschluss |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000
Heizsystem |  | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 12000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Batteriespeicher | [18 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
Investition | 0 | 1500 | 8170 | 8170 | 9670 | 17170 | 24170 | 32170 | 39170 | 5170 | 5170 | 28670 | 19170 | 35370 | 16170 | 20170 | 20170 | 21170 | 26170 | 27170 | 35170 | 34170 | 27170 | 37170 | 42170 | 35170 | 47470 | 29170 | 34170 | 45370 | 50370 | 57470 | 62470
Förderfähig für BEG EM | [5 empty] | 0 | 0 |  | 48500 | 14500 | 14500 | 38000 | 28500 | 44700 | 9000 | 13000 |  |  |  | 36500 | 44500 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 44500 | 56800 | 28500 | 28500 | 44700 | 44700 | 56800 | 56800
Förderung BEG EM | [5 empty] | 0 | 0 |  | 16975 | 5800 | 5800 | 15200 | 11400 | 17880 | 2250 | 3250 |  |  |  | 9250 | 10850 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 22070 | 11400 | 11400 | 17880 | 17880 | 22070 | 22070
Sonstige Förderung |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 225 | 225 | 225 |  |  |  | 225 | 225 | 225
Förderung Land/ Kommune
Förderung | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 | 16975 | 5800 | 5800 | 15200 | 11400 | 17880 | 2250 | 3250 | 225 | 225 | 225 | 9250 | 10850 | 8550 | 225 | 225 | 225 | 8900 | 22070 | 11400 | 11400 | 17880 | 17880 | 22070 | 22070
verbleibende Investition | 0 | 1275 | 7945 | 7945 | 9445 | 16945 | 23945 | 29770 | 22195 | -630 | -630 | 13470 | 7770 | 17490 | 13920 | 16920 | 19945 | 20945 | 25945 | 17920 | 24320 | 25620 | 26945 | 36945 | 41945 | 26270 | 25400 | 17770 | 22770 | 27490 | 32490 | 35400 | 40400
Investition im Vergleich | 0 | 1275 | 7945 | 7945 | 9445 | 16945 | 23945 | 29770 | 22195 | -630 | -630 | 13470 | 7770 | 17490 | 13920 | 16920 | 19945 | 20945 | 25945 | 17920 | 24320 | 25620 | 26945 | 36945 | 41945 | 26270 | 25400 | 17770 | 22770 | 27490 | 32490 | 35400 | 40400
Wärme pro Jahr | 35880 | 28860 | 25120 | 25120 | 23270 | 35350 | 26510 | 32010 | 29570 | 25650 | 25650 | 6090 | 10530 | 6230 | 21790 | 20400 | 20000 | 20000 | 20000 | 29890 | 22010 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom pro Jahr | 530 | 440 | 540 | 540 | 520 | 500 | 360 | 0 | 0 | 310 | 310 | 360 | 430 | 520 | 510 | 560 | 1360 | 220 | 220 | 530 | 420 | 5880 | 5880 | 3760 | 3760 | 5880 | 520 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 36410 | 29300 | 25660 | 25660 | 23790 | 35850 | 26870 | 32010 | 29570 | 25960 | 25960 | 6450 | 10960 | 6750 | 22300 | 20960 | 21360 | 20220 | 20220 | 30420 | 22430 | 10780 | 10780 | 8660 | 8660 | 10780 | 4660 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Energiekosten pro Jahr | 5240 | 4220 | 3730 | 3230 | 3000 | 2060 | 1770 | 3840 | 3550 | 2560 | 2560 | 1970 | 3330 | 2080 | 2820 | 2670 | 2940 | 2490 | 2490 | 1790 | 1520 | 2490 | 2390 | 2090 | 2090 | 2100 | 1450 | 3420 | 3420 | 1820 | 1820 | 1170 | 1170
Stromproduktion pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 3130 | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 2710 | 0 | 0 | 2360 | 2360 | 2600 | 2600 | 3060 | 3060
davon Strom selbstgenutzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 940 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 1620 | 0 | 0 | 710 | 1420 | 780 | 1560 | 920 | 1830
Stromerlös pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 560 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 740 | 0 | 0 | 420 | 650 | 460 | 710 | 540 | 830
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 350 | 350 | 480 | 400 | 400 | 250 | 250 | 400 | 530 | 450 | 100 | 200 | 330 | 200 | 330 | 250 | 380
Betriebskosten pro Jahr | 5440 | 4420 | 3930 | 3430 | 3200 | 2460 | 2170 | 3240 | 2860 | 2560 | 2560 | 2020 | 3380 | 2130 | 3020 | 2870 | 3090 | 2280 | 2120 | 2190 | 1920 | 2740 | 2640 | 2010 | 1880 | 2550 | 1550 | 3200 | 3100 | 1560 | 1440 | 880 | 720
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 19125 | 22255 | 32255 | 35355 | 42655 | 41455 | 14230 | 29405 | 58230 | 58230 | 54930 | 33430 | 48710 | 34480 | 34480 | 27055 | 42255 | 40455 | 47080 | 46080 | 28380 | 29055 | 31655 | 29255 | 31530 | 52400 | 27030 | 24030 | 50110 | 47510 | 55800 | 54000
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 1.25 | 5.2616 | 3.9527 | 4.2165 | 5.6862 | 7.3226 | 13.5318 | 8.6027 | sofort | sofort | 3.9386 | 3.7718 | 5.284 | 5.7521 | 6.5837 | 8.4872 | 6.6282 | 7.8148 | 5.5138 | 6.9091 | 9.4889 | 9.6232 | 10.7711 | 11.7823 | 9.09 | 6.5296 | 7.933 | 9.7308 | 7.0851 | 8.1225 | 7.7632 | 8.5593
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 11.4 | 9.2 | 8.1 | 6.3 | 5.9 | 1 | 1.3 | 3.9 | 0.9 | 4.8 | 1.7 | 3.6 | 6.1 | 3.8 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 4.8 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | -0.1 | -0.1
Autarkie Wärme | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.18% | 45.93% | 66.7% | 0% | 0% | 0% | 0.2467% | 0.2467% | 0% | 0% | 46.82% | 46.82% | 57.28% | 57.28% | 46.82% | 77.01% | 57.87% | 57.87% | 77.5% | 77.5% | 85.55% | 85.55%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.5% | 23.5% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.25% | 40.5% | 0% | 0% | 17.75% | 35.5% | 19.5% | 39% | 23% | 45.75%
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
Bitte eigene Werte eintragen
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand