## Haustechnikvarianten gesamt
Tabelle 5: | Haustechnikvarianten beim Altbau Jansen
Vollständige Tabelle mit allen Varianten (zur Tabelle im "Ratgeber Heizung", Seite 200/201) - Stand 18.03.2023
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2023
Energiepreise Stand Januar 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
Gasverbrauch | 39870 | kWh/a Brennwert
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a |  |  |  |  | CO2-Faktoren:
Gaspreis | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Gas | 0.24 | kg/kWh
Grünes Gas für Brennstoffzelle | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Grünes Gas | 0.152 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | 1900 | kWh/rm | 5.2632 | ct/kWh | Holz | 0.02 | kg/kWh
Pelletpreis | 300 | €/ t | 4900 | kWh/t | 6.1224 | ct/kWh | Pellet | 0.041 | kg/kWh
Fernwärmepreis | 9.5 | Cent/kWh |  |  |  |  | Fernwärme | 0.18 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh |  |  |  |  | Fernwärme EE | 0.06 | kg/kWh
WP-Strompreis | 30 | Cent/kWh |  |  |  |  | Strom | 0.56 | kg/kWh
Einspeisevergütung | 8.2 | Cent/kWh
Nutzwärme | 20270 | kWh/a
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a
Bezeichnung | Ist-Zustand | Heizungs- | Variante 0 b | Variante 0 c | Variante 1 a | Variante 1 b | Variante 2 a | Variante 2 b | Variante 3 a | Variante 3 b | Variante 4 a | Variante 4 b | Variante 4 c | Variante 5 a | Variante 5 b | Variante 6a | Variante 6 b | Variante 6 c | Variante 7 a | Variante 7 b | Variante 8 b | Variante 8 c | Variante 8 d | Variante 8 e | Variante 9 | Variante 10 a | Variante 10 b | Variante 10 c | Variante 10 d | Variante 11 a | Variante 11 b
| Gas-Heizung | optimierung | Gas- | Gas- | Holzvergaser | Pelletkessel | BHKW mit | BHKW mit | Fernwärme | Fernwärme | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Solare Brauch- | Solare Heizungs- | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Holzheizung und | Pelletheizung und | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Pellet-Hybrid- | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe
|  |  | Brennwertkessel | Brennwertkessel |  |  | Motor | Brennstoffzelle | fossil | erneuerbar | mit Fußboden- | mit Heizkörpern | mit Heizkörpern | wasseranlage | unterstützung | Brauchwasser | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | solare Heizungs- | solare Heizungs- | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | und Solarthermie | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Solarthermie | und Solarthermie
|  |  | außerhalb der | innerhalb der | [6 empty] | heizung |  |  | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | unterstützung | unterstützung |  | und Photovoltaik | und Photovoltaik |  |  |  | und Batterie- |  | und Speicher | und Photovoltaik | und Photovoltaik
|  |  | thermischen Hülle | thermischen Hülle | [13 empty] | und Batterie- |  |  |  |  | und Batterie- |  |  |  | Speicher |  |  |  | und Speicher
[18 empty] | Speicher |  |  |  |  | Speicher
Wärmeerzeuger |  |  | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 35000 | 42000 | 12000 | 12000 | 25000 | 25000 | 41200 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 42300 | 25000 | 25000 | 41200 | 41200 | 42300 | 42300
Instandhaltungsanteil |  |  | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000
Brennstofflager |  |  |  |  | 1000 | 2000 | [12 empty] | 1000 | 2000
Wasserspeicher |  |  | 1000 | 1000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |  |  | 3000 | 4000 | 4000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Solarthermie | [13 empty] | 9000 | 13000 |  |  |  | 13000 | 13000 |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 13000
Photovoltaik | [15 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Schornstein |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Gasanschluss
Heizsystem |  | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 12000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Batteriespeicher | [17 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
Investition | 0 | 1500 | 7500 | 9000 | 18500 | 25500 | 31500 | 38500 | 6500 | 6500 | 30000 | 20500 | 36700 | 15500 | 19500 | 19500 | 20500 | 25500 | 28500 | 36500 | 26500 | 36500 | 41500 | 36500 | 48800 | 30500 | 35500 | 46700 | 51700 | 58800 | 63800
Förderfähig für BEG EM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 46500 | 14500 | 14500 | 38000 | 28500 | 44700 | 9000 | 13000 |  |  |  | 36500 | 44500 | 0 | 0 | 0 | 44500 | 56800 | 28500 | 28500 | 44700 | 44700 | 56800 | 56800
Förderung BEG EM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 16275 | 5800 | 5800 | 15200 | 11400 | 17880 | 2250 | 3250 |  |  |  | 9250 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 22070 | 11400 | 11400 | 17880 | 17880 | 22070 | 22070
sonstige Förderung |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 225 | 225 | 225 |  |  | 225 | 225 | 225
Förderung |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 | 16275 | 5800 | 5800 | 15200 | 11400 | 17880 | 2250 | 3250 | 225 | 225 | 225 | 9250 | 10850 | 225 | 225 | 225 | 8900 | 22070 | 11400 | 11400 | 17880 | 17880 | 22070 | 22070
verbleibende Investition | 0 | 1275 | 7275 | 8775 | 18275 | 25275 | 29100 | 22225 | 700 | 700 | 14800 | 9100 | 18820 | 13250 | 16250 | 19275 | 20275 | 25275 | 19250 | 25650 | 26275 | 36275 | 41275 | 27600 | 26730 | 19100 | 24100 | 28820 | 33820 | 36730 | 41730
Investition im Vergleich | 0 | 1275 | 7275 | 8775 | 18275 | 25275 | 29100 | 22225 | 700 | 700 | 14800 | 9100 | 18820 | 13250 | 16250 | 19275 | 20275 | 25275 | 19250 | 25650 | 26275 | 36275 | 41275 | 27600 | 26730 | 19100 | 24100 | 28820 | 33820 | 36730 | 41730
Wärme pro Jahr | 35920 | 28890 | 25120 | 23270 | 35350 | 26510 | 32010 | 29570 | 25650 | 25650 | 6090 | 10530 | 6230 | 21790 | 20400 | 20000 | 20000 | 20000 | 29890 | 22010 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom pro Jahr | 400 | 340 | 540 | 520 | 500 | 360 | 0 | 0 | 310 | 310 | 360 | 430 | 520 | 510 | 560 | 1360 | 220 | 220 | 530 | 420 | 5880 | 3760 | 3760 | 5880 | 520 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 36320 | 29230 | 25660 | 23790 | 35850 | 26870 | 32010 | 29570 | 25960 | 25960 | 6450 | 10960 | 6750 | 22300 | 20960 | 21360 | 20220 | 20220 | 30420 | 22430 | 10780 | 8660 | 8660 | 10780 | 4660 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Energiekosten pro Jahr | 4470 | 3600 | 3230 | 3000 | 2060 | 1770 | 3840 | 3550 | 2560 | 2560 | 1970 | 3330 | 2080 | 2820 | 2670 | 2940 | 2490 | 2490 | 1790 | 1520 | 2390 | 2090 | 2090 | 2100 | 1450 | 3420 | 3420 | 1820 | 1820 | 1170 | 1170
Stromproduktion pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 3130 | 3130 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 2710 | 0 | 0 | 2360 | 2360 | 2600 | 2600 | 3060 | 3060
davon Strom selbstgenutzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 940 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 810 | 1620 | 0 | 0 | 710 | 1420 | 780 | 1560 | 920 | 1830
Stromerlös pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 560 | 850 | 0 | 0 | 0 | 480 | 740 | 0 | 0 | 420 | 650 | 460 | 710 | 540 | 830
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 350 | 350 | 480 | 400 | 400 | 250 | 400 | 530 | 450 | 100 | 200 | 330 | 200 | 330 | 250 | 380
Betriebskosten pro Jahr | 4670 | 3800 | 3430 | 3200 | 2460 | 2170 | 3240 | 2860 | 2560 | 2560 | 2020 | 3380 | 2130 | 3020 | 2870 | 3090 | 2280 | 2120 | 2190 | 1920 | 2640 | 2010 | 1880 | 2550 | 1550 | 3200 | 3100 | 1560 | 1440 | 880 | 720
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 16125 | 17525 | 20625 | 25925 | 24725 | -500 | 13975 | 41500 | 41500 | 38200 | 16700 | 31980 | 19750 | 19750 | 12325 | 27525 | 25725 | 30350 | 29350 | 14325 | 16925 | 14525 | 14800 | 35670 | 10300 | 7300 | 33380 | 30780 | 39070 | 37270
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 1.4655 | 5.8669 | 5.9694 | 8.2692 | 10.11 | 20.3497 | 12.279 | 0.33175 | 0.33175 | 5.5849 | 7.0543 | 7.4094 | 8.0303 | 9.0278 | 12.1994 | 8.4833 | 9.9118 | 7.7621 | 9.3273 | 12.9433 | 13.6372 | 14.7939 | 13.0189 | 8.5673 | 12.9932 | 15.3503 | 9.2669 | 10.4706 | 9.6913 | 10.5646
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 8.8 | 7.1 | 6.3 | 5.9 | 1 | 1.3 | 3.9 | 0.9 | 4.8 | 1.7 | 3.6 | 6.1 | 3.8 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | -0.1 | -0.1
Autarkie Wärme | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.18% | 45.93% | 66.7% | 0% | 0% | 0% | 0.2467% | 0.2467% | 0% | 0% | 46.82% | 57.28% | 57.28% | 46.82% | 77.01% | 57.87% | 57.87% | 77.5% | 77.5% | 85.55% | 85.55%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 58% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 8.5% | 23.5% | 47% | 0% | 0% | 0% | 20.25% | 40.5% | 0% | 0% | 17.75% | 35.5% | 19.5% | 39% | 23% | 45.75%
Einstufung im Energieausweis | H | H | G | G | H | H | G | G | G | G | B | D | B | G | G | G | G | G | H | G | D | C | C | C | A | C | C | A | A | A+ | A+
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
In diesen Feldern stehen die im Ratgeber dokumentierten Vorgabewerte
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand

## Haustechnikvarianten berechnen
Tabelle 5: | Haustechnikvarianten bei Gasheizung
Tragen Sie hier Ihre individuellen Werte ein - Stand 18.03.2023
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2023
| Energiepreise Stand Januar 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung | [30 empty] | Umrechnungsfaktoren
[5 empty] | Ausgangswerte: | [26 empty] | 1
Gasverbrauch | 39870 | kWh/a Brennwert | gültiger Wert |  | 39870 | kWh/a Brennwert | [25 empty] | 1
Umrechnungsfaktor | 0.56489 |  | gültiger Wert |  | 0.56489
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a | gültiger Wert |  | 1000 | kWh/m²a | CO2-Faktoren: |  |  | Ausgangswerte:
Gaspreis | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Gas | 0.24 | kg/kWh | 0.24 | kg/kWh
Grünes Gas für Brennstoffzelle | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Grünes Gas | 0.152 | kg/kWh | 0.152 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | gültiger Wert | 5.2632 | 100 | €/ rm | Holz | 0.02 | kg/kWh | 0.02 | kg/kWh
Pelletpreis | 300 | €/ t | gültiger Wert | 6.1224 | 300 | €/ t | Pellet | 0.041 | kg/kWh | 0.041 | kg/kWh
Fernwärmepreis | 9.5 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Fernwärme | 0.18 | kg/kWh | 0.18 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 32 | Cent/kWh | Fernwärme EE | 0.06 | kg/kWh | 0.06 | kg/kWh
WP-Strompreis | 30 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 30 | Cent/kWh | Strom | 0.56 | kg/kWh | 0.56 | kg/kWh
Einspeisevergütung | 8.2 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 8.2 | Cent/kWh
Nutzwärme | 20270 | kWh/a |  |  | 20270 | kWh/a | [25 empty] | 1
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a | gültiger Wert |  | 4000 | kWh/a | [25 empty] | 1
Bezeichnung | Ist-Zustand | Heizungs- | Variante 0 b | Variante 0 c | Variante 1 a | Variante 1 b | Variante 2 a | Variante 2 b | Variante 3 a | Variante 3 b | Variante 4 a | Variante 4 b | Variante 4 c | Variante 5 a | Variante 5 b | Variante 6 a | Variante 6 b | Variante 6 c | Variante 7 a | Variante 7 b | Variante 8 b | Variante 8 c | Variante 8 d | Variante 8 e | Variante 9 | Variante 10 a | Variante 10 b | Variante 10 c | Variante 10 d | Variante 11 a | Variante 11 b
| Gas-Heizung | optimierung | Gas- | Gas- | Holzvergaser | Pelletkessel | BHKW mit | BHKW mit | Fernwärme | Fernwärme | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Solare Brauch- | Solare Heizungs- | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Holzheizung und | Pelletheizung und | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Pellet-Hybrid- | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe
|  |  | Brennwertkessel | Brennwertkessel |  |  | Motor | Brennstoffzelle | fossil | erneuerbar | mit Fußboden- | mit Heizkörpern | mit Heizkörpern | wasseranlage | unterstützung | Brauchwasser | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | solare Heizungs- | solare Heizungs- | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | und Solarthermie | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Solarthermie | und Solarthermie
|  |  | außerhalb der | innerhalb der | [6 empty] | heizung |  |  | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | und Gas-Brennwert | unterstützung | unterstützung |  | und Photovoltaik | und Photovoltaik |  |  |  | und Batterie- |  | und Speicher | und Photovoltaik | und Photovoltaik
|  |  | thermischen Hülle | thermischen Hülle | [13 empty] | und Batterie- |  |  |  |  | und Batterie- |  |  |  | Speicher |  |  |  | und Speicher
[18 empty] | Speicher |  |  |  |  | Speicher
Wärmeerzeuger |  |  | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 35000 | 42000 | 12000 | 12000 | 25000 | 25000 | 41200 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 42300 | 25000 | 25000 | 41200 | 41200 | 42300 | 42300
Instandhaltungsanteil |  |  | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000 | -8000
Brennstofflager |  |  |  |  | 1000 | 2000 | [12 empty] | 1000 | 2000
Wasserspeicher |  |  | 1000 | 1000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |  |  | 3000 | 4000 | 4000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Solarthermie | [13 empty] | 9000 | 13000 |  |  |  | 13000 | 13000 |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 13000
Photovoltaik | [15 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Schornstein |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Gasanschluss
Heizsystem |  | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 12000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Batteriespeicher | [17 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
Investition | 0 | 1500 | 7500 | 9000 | 18500 | 25500 | 31500 | 38500 | 6500 | 6500 | 30000 | 20500 | 36700 | 15500 | 19500 | 19500 | 20500 | 25500 | 28500 | 36500 | 26500 | 36500 | 41500 | 36500 | 48800 | 30500 | 35500 | 46700 | 51700 | 58800 | 63800
Förderfähig für BEG EM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 46500 | 14500 | 14500 | 38000 | 28500 | 44700 | 9000 | 13000 |  |  |  | 36500 | 44500 | 0 | 0 | 0 | 44500 | 56800 | 28500 | 28500 | 44700 | 44700 | 56800 | 56800
Förderung BEG EM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 16275 | 5800 | 5800 | 15200 | 11400 | 17880 | 2250 | 3250 |  |  |  | 9250 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 22070 | 11400 | 11400 | 17880 | 17880 | 22070 | 22070
Sonstige Förderung |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 225 | 225 | 225 |  |  | 225 | 225 | 225
Förderung Land/ Kommune
Förderung |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 | 16275 | 5800 | 5800 | 15200 | 11400 | 17880 | 2250 | 3250 | 225 | 225 | 225 | 9250 | 10850 | 225 | 225 | 225 | 8900 | 22070 | 11400 | 11400 | 17880 | 17880 | 22070 | 22070
verbleibende Investition | 0 | 1275 | 7275 | 8775 | 18275 | 25275 | 29100 | 22225 | 700 | 700 | 14800 | 9100 | 18820 | 13250 | 16250 | 19275 | 20275 | 25275 | 19250 | 25650 | 26275 | 36275 | 41275 | 27600 | 26730 | 19100 | 24100 | 28820 | 33820 | 36730 | 41730
Investition im Vergleich | 0 | 1275 | 7275 | 8775 | 18275 | 25275 | 29100 | 22225 | 700 | 700 | 14800 | 9100 | 18820 | 13250 | 16250 | 19275 | 20275 | 25275 | 19250 | 25650 | 26275 | 36275 | 41275 | 27600 | 26730 | 19100 | 24100 | 28820 | 33820 | 36730 | 41730
Wärme pro Jahr | 35920 | 28890 | 25120 | 23270 | 35350 | 26510 | 32010 | 29570 | 25650 | 25650 | 6090 | 10530 | 6230 | 21790 | 20400 | 20000 | 20000 | 20000 | 29890 | 22010 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom pro Jahr | 400 | 340 | 540 | 520 | 500 | 360 | 0 | 0 | 310 | 310 | 360 | 430 | 520 | 510 | 560 | 1360 | 220 | 220 | 530 | 420 | 5880 | 3760 | 3760 | 5880 | 520 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 36320 | 29230 | 25660 | 23790 | 35850 | 26870 | 32010 | 29570 | 25960 | 25960 | 6450 | 10960 | 6750 | 22300 | 20960 | 21360 | 20220 | 20220 | 30420 | 22430 | 10780 | 8660 | 8660 | 10780 | 4660 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Energiekosten pro Jahr | 4470 | 3600 | 3230 | 3000 | 2060 | 1770 | 3840 | 3550 | 2560 | 2560 | 1970 | 3330 | 2080 | 2820 | 2670 | 2940 | 2490 | 2490 | 1790 | 1520 | 2390 | 2090 | 2090 | 2100 | 1450 | 3420 | 3420 | 1820 | 1820 | 1170 | 1170
Stromproduktion pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 3130 | 3130 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 2710 | 0 | 0 | 2360 | 2360 | 2600 | 2600 | 3060 | 3060
davon Strom selbstgenutzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 940 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 810 | 1620 | 0 | 0 | 710 | 1420 | 780 | 1560 | 920 | 1830
Stromerlös pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 560 | 850 | 0 | 0 | 0 | 480 | 740 | 0 | 0 | 420 | 650 | 460 | 710 | 540 | 830
Wartungskosten etc. pro Jahr | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 350 | 350 | 480 | 400 | 400 | 250 | 400 | 530 | 450 | 100 | 200 | 330 | 200 | 330 | 250 | 380
Betriebskosten pro Jahr | 4670 | 3800 | 3430 | 3200 | 2460 | 2170 | 3240 | 2860 | 2560 | 2560 | 2020 | 3380 | 2130 | 3020 | 2870 | 3090 | 2280 | 2120 | 2190 | 1920 | 2640 | 2010 | 1880 | 2550 | 1550 | 3200 | 3100 | 1560 | 1440 | 880 | 720
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 16125 | 17525 | 20625 | 25925 | 24725 | -500 | 13975 | 41500 | 41500 | 38200 | 16700 | 31980 | 19750 | 19750 | 12325 | 27525 | 25725 | 30350 | 29350 | 14325 | 16925 | 14525 | 14800 | 35670 | 10300 | 7300 | 33380 | 30780 | 39070 | 37270
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 1.4655 | 5.8669 | 5.9694 | 8.2692 | 10.11 | 20.3497 | 12.279 | 0.33175 | 0.33175 | 5.5849 | 7.0543 | 7.4094 | 8.0303 | 9.0278 | 12.1994 | 8.4833 | 9.9118 | 7.7621 | 9.3273 | 12.9433 | 13.6372 | 14.7939 | 13.0189 | 8.5673 | 12.9932 | 15.3503 | 9.2669 | 10.4706 | 9.6913 | 10.5646
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 8.8 | 7.1 | 6.3 | 5.9 | 1 | 1.3 | 3.9 | 0.9 | 4.8 | 1.7 | 3.6 | 6.1 | 3.8 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | -0.1 | -0.1
Autarkie Wärme | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.18% | 45.93% | 66.7% | 0% | 0% | 0% | 0.2467% | 0.2467% | 0% | 0% | 46.82% | 57.28% | 57.28% | 46.82% | 77.01% | 57.87% | 57.87% | 77.5% | 77.5% | 85.55% | 85.55%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.5% | 23.5% | 47% | 0% | 0% | 0% | 20.25% | 40.5% | 0% | 0% | 17.75% | 35.5% | 19.5% | 39% | 23% | 45.75%
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
Bitte eigene Werte eintragen
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand