## Haustechnikvarianten gesamt
Tabelle 6: | Haustechnikvarianten beim Altbau Korte
Vollständige Tabelle mit allen Varianten (zur Tabelle im "Ratgeber Heizung", Seite 206/207) - Stand 18.03.2023
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2023
Energiepreise Stand Januar 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
Holzverbrauch | 23 | rm
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a |  |  |  |  | CO2-Faktoren:
Gaspreis | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Gas | 0.24 | kg/kWh
Grünes Gas für Brennstoffzelle | 12 | Cent/kWh |  |  |  |  | Grünes Gas | 0.152 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | 1900 | kWh/rm | 5.2632 | ct/kWh | Holz | 0.02 | kg/kWh
Pelletpreis | 300 | €/ t | 4900 | kWh/t | 6.1224 | ct/kWh | Pellet | 0.041 | kg/kWh
Fernwärmepreis | 9.5 | Cent/kWh |  |  |  |  | Fernwärme | 0.18 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh |  |  |  |  | Fernwärme EE | 0.06 | kg/kWh
WP-Strompreis | 30 | Cent/kWh |  |  |  |  | Strom | 0.56 | kg/kWh
Einspeisevergütung | 8.2 | Cent/kWh
Nutzwärme | 20270 | kWh/a
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a
Bezeichnung | Ist-Zustand | Heizungs- | Variante 0 b | Variante 0 c | Variante 1 a | Variante 1 b | Variante 2 a | Variante 2 b | Variante 3 a | Variante 3 b | Variante 4 a | Variante 4 b | Variante 4 c | Variante 5 a | Variante 5 b | Variante 6a | Variante 6 b | Variante 6 c | Variante 6 d | Variante 6 e | Variante 7 a | Variante 7 b | Variante 8 b | Variante 8 c | Variante 8 d | Variante 8 e | Variante 9 | Variante 10 a | Variante 10 b | Variante 10 c | Variante 10 d | Variante 11 a | Variante 11 b
| Holz-Heizung | optimierung | Gas- | Gas- | Holzvergaser | Pelletkessel | BHKW mit | BHKW mit | Fernwärme | Fernwärme | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Solare Brauch- | Solare Brauch- | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Holzheizung und | Pelletheizung und | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Pellet-Hybrid- | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe
|  |  | Brennwertkessel | Brennwertkessel |  |  | Motor | Brennstoffzelle | fossil | erneuerbar | mit Fußboden- | mit Heizkörpern | mit Heizkörpern | wasseranlage | wasseranlage | Brauchwasser | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | solare Heizungs- | solare Heizungs- | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | und Solarthermie | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Solarthermie | und Solarthermie
|  |  | außerhalb der | innerhalb der | [6 empty] | heizung |  |  | und Vergaserkessel | und Pelletkessel | und Vergaserkessel | und Vergaserkessel | und Vergaserkessel | und Pelletkessel | und Pelletkessel | unterstützung | unterstützung |  | und Photovoltaik | und Photovoltaik |  |  |  | und Batterie- |  | und Speicher | und Photovoltaik | und Photovoltaik
|  |  | thermischen Hülle | thermischen Hülle | [13 empty] | und Batterie- |  | und Batterie- |  |  |  |  | und Batterie- |  |  |  | speicher |  |  |  | und Speicher
[18 empty] | speicher |  | speicher |  |  |  |  | speicher
Wärmeerzeuger |  |  | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 35000 | 42000 | 12000 | 12000 | 25000 | 25000 | 41200 | 21000 | 28000 | 21000 | 21000 | 21000 | 28000 | 28000 | 21000 | 28000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 42300 | 25000 | 25000 | 41200 | 41200 | 42300 | 42300
Instandhaltungsanteil |  |  | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000
Brennstofflager | [5 empty] | 2000 | [8 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  | 2000
Wasserspeicher |  |  | 1000 | 1000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |  |  | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Solarthermie | [13 empty] | 9000 | 9000 | [5 empty] | 13000 | 13000 |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 13000
Photovoltaik | [15 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Schornstein |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | [14 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Gasanschluss |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | [14 empty] | 2000 | 2000 | 2000
Heizsystem |  | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 12000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Batteriespeicher | [17 empty] | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
Investition | 0 | 1500 | -3500 | -2000 | 4500 | 12500 | 20500 | 27500 | -6500 | -6500 | 17000 | 7500 | 23700 | 10500 | 19500 | 14500 | 15500 | 20500 | 24500 | 29500 | 14500 | 23500 | 15500 | 25500 | 30500 | 23500 | 35800 | 17500 | 22500 | 33700 | 38700 | 45800 | 50800
Förderfähig für BEG EM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 48500 | 14500 | 14500 | 38000 | 28500 | 44700 | 31500 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35500 | 44500 | 0 | 0 | 0 | 44500 | 56800 | 28500 | 28500 | 44700 | 44700 | 56800 | 56800
Förderung BEG EM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12125 | 4350 | 4350 | 11400 | 8550 | 13410 | 4500 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 16390 | 8550 | 8550 | 13410 | 13410 | 16390 | 16390
sonstige Förderung |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 | [8 empty] | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |  |  | 225 | 225 | 225
Förderung |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 | 12125 | 4350 | 4350 | 11400 | 8550 | 13410 | 4500 | 5400 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 5500 | 6400 | 225 | 225 | 225 | 4450 | 16390 | 8550 | 8550 | 13410 | 13410 | 16390 | 16390
verbleibende Investition | 0 | 1275 | -3725 | -2225 | 4275 | 12275 | 18100 | 15375 | -10850 | -10850 | 5600 | -1050 | 10290 | 6000 | 14100 | 14275 | 15275 | 20275 | 24275 | 29275 | 9000 | 17100 | 15275 | 25275 | 30275 | 19050 | 19410 | 8950 | 13950 | 20290 | 25290 | 29410 | 34410
Investition im Vergleich | 0 | 1275 | -3725 | -2225 | 4275 | 12275 | 18100 | 15375 | -10850 | -10850 | 5600 | -1050 | 10290 | 6000 | 14100 | 14275 | 15275 | 20275 | 24275 | 29275 | 9000 | 17100 | 15275 | 25275 | 30275 | 19050 | 19410 | 8950 | 13950 | 20290 | 25290 | 29410 | 34410
Wärme pro Jahr | 43630 | 36700 | 25120 | 23270 | 35350 | 26510 | 32010 | 29570 | 25650 | 25650 | 6090 | 10530 | 6230 | 31480 | 23160 | 27260 | 27260 | 27260 | 21320 | 21320 | 29890 | 22010 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom pro Jahr | 220 | 200 | 540 | 520 | 500 | 360 | 0 | 0 | 310 | 310 | 360 | 430 | 520 | 480 | 370 | 1360 | 200 | 200 | 130 | 130 | 530 | 420 | 5880 | 3760 | 3760 | 5880 | 520 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 43850 | 36900 | 25660 | 23790 | 35850 | 26870 | 32010 | 29570 | 25960 | 25960 | 6450 | 10960 | 6750 | 31960 | 23530 | 28620 | 27460 | 27460 | 21450 | 21450 | 30420 | 22430 | 10780 | 8660 | 8660 | 10780 | 4660 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Energiekosten pro Jahr | 2380 | 2010 | 3230 | 3000 | 2060 | 1770 | 3840 | 3550 | 2560 | 2560 | 1970 | 3330 | 2080 | 1850 | 1570 | 1980 | 1510 | 1510 | 1360 | 1360 | 1790 | 1520 | 2390 | 2090 | 2090 | 2100 | 1450 | 3420 | 3420 | 1820 | 1820 | 1170 | 1170
Stromproduktion pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 3130 | 3130 | 3190 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 2710 | 0 | 0 | 2360 | 2360 | 2600 | 2600 | 3060 | 3060
davon Strom selbstgenutzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 940 | 1880 | 960 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 810 | 1620 | 0 | 0 | 710 | 1420 | 780 | 1560 | 920 | 1830
Stromerlös pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 560 | 850 | 570 | 870 | 0 | 0 | 0 | 480 | 740 | 0 | 0 | 420 | 650 | 460 | 710 | 540 | 830
Wartungskosten etc. pro Jahr | 400 | 400 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 400 | 400 | 550 | 550 | 680 | 550 | 680 | 400 | 400 | 250 | 400 | 530 | 450 | 100 | 200 | 330 | 200 | 330 | 250 | 380
Betriebskosten pro Jahr | 2780 | 2410 | 3430 | 3200 | 2460 | 2170 | 3240 | 2860 | 2560 | 2560 | 2020 | 3380 | 2130 | 2250 | 1970 | 2330 | 1500 | 1340 | 1340 | 1170 | 2190 | 1920 | 2640 | 2010 | 1880 | 2550 | 1550 | 3200 | 3100 | 1560 | 1440 | 880 | 720
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 6125 | -9275 | -6175 | 2125 | -75 | -27300 | -16975 | 15250 | 15250 | 9600 | -10950 | 2710 | 4600 | 2100 | -5275 | 10325 | 8525 | 4525 | 2925 | 2800 | 100 | -12475 | -9875 | -12275 | -14450 | 5190 | -17350 | -20350 | 4110 | 1510 | 8590 | 6790
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 3.4459 | 5.7308 | 5.2976 | 13.3594 | 20.123 | nie | nie | sofort | sofort | 7.3684 | 1.75 | 15.8308 | 11.3208 | 17.4074 | 31.7222 | 11.9336 | 14.0799 | 16.8576 | 18.1832 | 15.2542 | 19.8837 | 109.1071 | 32.8247 | 33.6389 | 82.8261 | 15.7805 | nie | nie | 16.6311 | 18.8731 | 15.4789 | 16.7039
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 1 | 0.8 | 6.3 | 5.9 | 1 | 1.3 | 3.9 | 0.9 | 4.8 | 1.7 | 3.6 | 6.1 | 3.8 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | 0.9 | 1.1 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | -0.1 | -0.1
Autarkie Wärme | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.18% | 45.93% | 66.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.82% | 57.28% | 57.28% | 46.82% | 77.01% | 57.87% | 57.87% | 77.5% | 77.5% | 85.55% | 85.55%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 58% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 8.5% | 23.5% | 47% | 24% | 48% | 0% | 0% | 0% | 20.25% | 40.5% | 0% | 0% | 17.75% | 35.5% | 19.5% | 39% | 23% | 45.75%
Einstufung im Energieausweis | H | H | G | G | H | H | G | G | G | G | B | D | B | H | G | G | G | G | G | G | H | G | D | C | C | C | A | C | C | A | A | A+ | A+
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
In diesen Feldern stehen die im Ratgeber dokumentierten Vorgabewerte
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand

## Haustechnikvarianten berechnen
Tabelle 6: | Haustechnikvarianten bei Holzheizung
Tragen Sie hier Ihre individuellen Werte ein - Stand 18.03.2023
Die Förderung bezieht sich auf die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab 01.01.2023
Energiepreise Stand Januar 2023 teilweise orientiert an den Preisdeckeln, ohne Preissteigerung
[5 empty] | Ausgangswerte: | [28 empty] | Umrechnungsfaktoren
Holzverbrauch | 23 | rm | gültiger Wert |  | 23 | rm | [27 empty] | 1
Globalstrahlung | 1000 | kWh/m²a | gültiger Wert |  | 1000 | kWh/m²a | CO2-Faktoren: |  |  | Ausgangswerte: | [23 empty] | 1
Gaspreis | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Gas | 0.24 | kg/kWh | 0.24 | kg/kWh
Grünes Gas für Brennstoffzelle | 12 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Grünes Gas | 0.152 | kg/kWh | 0.152 | kg/kWh
Holzpreis | 100 | €/ rm | gültiger Wert | 5.2632 | 100 | €/ rm | Holz | 0.02 | kg/kWh | 0.02 | kg/kWh
Pelletpreis | 300 | €/ t | gültiger Wert | 6.1224 | 300 | €/ t | Pellet | 0.041 | kg/kWh | 0.041 | kg/kWh
Fernwärmepreis | 9.5 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 12 | Cent/kWh | Fernwärme | 0.18 | kg/kWh | 0.18 | kg/kWh
Strompreis | 40 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 32 | Cent/kWh | Fernwärme EE | 0.06 | kg/kWh | 0.06 | kg/kWh
WP-Strompreis | 30 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 30 | Cent/kWh | Strom | 0.56 | kg/kWh | 0.56 | kg/kWh
Einspeisevergütung | 8.2 | Cent/kWh | gültiger Wert |  | 8.2 | Cent/kWh
Nutzwärme | 20270 | kWh/a |  |  | 20270 | kWh/a
Stromverbrauch | 4000 | kWh/a | gültiger Wert |  | 4000 | kWh/a | [27 empty] | 1
1
Bezeichnung | Ist-Zustand | Heizungs- | Variante 0 b | Variante 0 c | Variante 1 a | Variante 1 b | Variante 2 a | Variante 2 b | Variante 3 a | Variante 3 b | Variante 4 a | Variante 4 b | Variante 4 c | Variante 5 a | Variante 5 b | Variante 6a | Variante 6 b | Variante 6 c | Variante 6 d | Variante 6 e | Variante 7 a | Variante 7 b | Variante 8 b | Variante 8 c | Variante 8 d | Variante 8 e | Variante 9 | Variante 10 a | Variante 10 b | Variante 10 c | Variante 10 d | Variante 11 a | Variante 11 b
| Holz-Heizung | optimierung | Gas- | Gas- | Holzvergaser | Pelletkessel | BHKW mit | BHKW mit | Fernwärme | Fernwärme | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Solare Brauch- | Solare Brauch- | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Photovoltaik und | Holzheizung und | Pelletheizung und | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Gas-Hybrid- | Pellet-Hybrid- | Erd-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe | Erd-Wärmepumpe
|  |  | Brennwertkessel | Brennwertkessel |  |  | Motor | Brennstoffzelle | fossil | erneuerbar | mit Fußboden- | mit Heizkörpern | mit Heizkörpern | wasseranlage | wasseranlage | Brauchwasser | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | Brauchwasser-WP | solare Heizungs- | solare Heizungs- | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | wärmepumpe | und Solarthermie | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Photovoltaik | und Solarthermie | und Solarthermie
|  |  | außerhalb der | innerhalb der | [6 empty] | heizung |  |  | und Vergaserkessel | und Pelletkessel | und Vergaserkessel | und Vergaserkessel | und Vergaserkessel | und Pelletkessel | und Pelletkessel | unterstützung | unterstützung |  | und Photovoltaik | und Photovoltaik |  |  |  | und Batterie- |  | und Speicher | und Photovoltaik | und Photovoltaik
|  |  | thermischen Hülle | thermischen Hülle | [13 empty] | und Batterie- |  | und Batterie- |  |  |  |  | und Batterie- |  |  |  | speicher |  |  |  | und Speicher
[18 empty] | speicher |  | speicher |  |  |  |  | speicher
Wärmeerzeuger |  |  | 12000 | 12000 | 21000 | 28000 | 35000 | 42000 | 12000 | 12000 | 25000 | 25000 | 41200 | 21000 | 28000 | 21000 | 21000 | 21000 | 28000 | 28000 | 21000 | 28000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 42300 | 25000 | 25000 | 41200 | 41200 | 42300 | 42300
Instandhaltungsanteil |  |  | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000
Brennstofflager | [5 empty] | 2000 | [8 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  | 2000
Wasserspeicher |  |  | 1000 | 1000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |  |  | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Solarthermie | [13 empty] | 9000 | 9000 | [5 empty] | 13000 | 13000 |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 13000
Photovoltaik | [15 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Schornstein |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | [14 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Gasanschluss |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | [14 empty] | 2000 | 2000 | 2000
Heizsystem |  | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 12000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Batteriespeicher | [17 empty] | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
Investition | 0 | 1500 | -3500 | -2000 | 4500 | 12500 | 20500 | 27500 | -6500 | -6500 | 17000 | 7500 | 23700 | 10500 | 19500 | 14500 | 15500 | 20500 | 24500 | 29500 | 14500 | 23500 | 15500 | 25500 | 30500 | 23500 | 35800 | 17500 | 22500 | 33700 | 38700 | 45800 | 50800
Förderfähig für BEG EM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 48500 | 14500 | 14500 | 38000 | 28500 | 44700 | 31500 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35500 | 44500 | 0 | 0 | 0 | 44500 | 56800 | 28500 | 28500 | 44700 | 44700 | 56800 | 56800
Förderung BEG EM |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 12125 | 4350 | 4350 | 11400 | 8550 | 13410 | 4500 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 16390 | 8550 | 8550 | 13410 | 13410 | 16390 | 16390
Sonstige Förderung |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 | [8 empty] | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |  |  | 225 | 225 | 225
Förderung Land/ Kommune
Förderung |  | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 | 12125 | 4350 | 4350 | 11400 | 8550 | 13410 | 4500 | 5400 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 5500 | 6400 | 225 | 225 | 225 | 4450 | 16390 | 8550 | 8550 | 13410 | 13410 | 16390 | 16390
verbleibende Investition | 0 | 1275 | -3725 | -2225 | 4275 | 12275 | 18100 | 15375 | -10850 | -10850 | 5600 | -1050 | 10290 | 6000 | 14100 | 14275 | 15275 | 20275 | 24275 | 29275 | 9000 | 17100 | 15275 | 25275 | 30275 | 19050 | 19410 | 8950 | 13950 | 20290 | 25290 | 29410 | 34410
Investition im Vergleich | 0 | 1275 | -3725 | -2225 | 4275 | 12275 | 18100 | 15375 | -10850 | -10850 | 5600 | -1050 | 10290 | 6000 | 14100 | 14275 | 15275 | 20275 | 24275 | 29275 | 9000 | 17100 | 15275 | 25275 | 30275 | 19050 | 19410 | 8950 | 13950 | 20290 | 25290 | 29410 | 34410
Wärme pro Jahr | 43630 | 36700 | 25120 | 23270 | 35350 | 26510 | 32010 | 29570 | 25650 | 25650 | 6090 | 10530 | 6230 | 31480 | 23160 | 27260 | 27260 | 27260 | 21320 | 21320 | 29890 | 22010 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strom pro Jahr | 220 | 200 | 540 | 520 | 500 | 360 | 0 | 0 | 310 | 310 | 360 | 430 | 520 | 480 | 370 | 1360 | 200 | 200 | 130 | 130 | 530 | 420 | 5880 | 3760 | 3760 | 5880 | 520 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Endenergie (kWh/a - kWh pro Jahr) | 43850 | 36900 | 25660 | 23790 | 35850 | 26870 | 32010 | 29570 | 25960 | 25960 | 6450 | 10960 | 6750 | 31960 | 23530 | 28620 | 27460 | 27460 | 21450 | 21450 | 30420 | 22430 | 10780 | 8660 | 8660 | 10780 | 4660 | 8540 | 8540 | 4560 | 4560 | 2930 | 2930
Energiekosten pro Jahr | 2380 | 2010 | 3230 | 3000 | 2060 | 1770 | 3840 | 3550 | 2560 | 2560 | 1970 | 3330 | 2080 | 1850 | 1570 | 1980 | 1510 | 1510 | 1360 | 1360 | 1790 | 1520 | 2390 | 2090 | 2090 | 2100 | 1450 | 3420 | 3420 | 1820 | 1820 | 1170 | 1170
Stromproduktion pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 3130 | 3130 | 3190 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 2710 | 2710 | 0 | 0 | 2360 | 2360 | 2600 | 2600 | 3060 | 3060
davon Strom selbstgenutzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 940 | 1880 | 960 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 810 | 1620 | 0 | 0 | 710 | 1420 | 780 | 1560 | 920 | 1830
Stromerlös pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 560 | 850 | 570 | 870 | 0 | 0 | 0 | 480 | 740 | 0 | 0 | 420 | 650 | 460 | 710 | 540 | 830
Wartungskosten etc. pro Jahr | 400 | 400 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 400 | 400 | 550 | 550 | 680 | 550 | 680 | 400 | 400 | 250 | 400 | 530 | 450 | 100 | 200 | 330 | 200 | 330 | 250 | 380
Betriebskosten pro Jahr | 2780 | 2410 | 3430 | 3200 | 2460 | 2170 | 3240 | 2860 | 2560 | 2560 | 2020 | 3380 | 2130 | 2250 | 1970 | 2330 | 1500 | 1340 | 1340 | 1170 | 2190 | 1920 | 2640 | 2010 | 1880 | 2550 | 1550 | 3200 | 3100 | 1560 | 1440 | 880 | 720
Kosteneinsparung nach 20 Jahren | 0 | 6125 | -9275 | -6175 | 2125 | -75 | -27300 | -16975 | 15250 | 15250 | 9600 | -10950 | 2710 | 4600 | 2100 | -5275 | 10325 | 8525 | 4525 | 2925 | 2800 | 100 | -12475 | -9875 | -12275 | -14450 | 5190 | -17350 | -20350 | 4110 | 1510 | 8590 | 6790
Amortisationszeit (a - Jahre) |  | 3.4459 | 5.7308 | 5.2976 | 13.3594 | 20.123 | nie | nie | sofort | sofort | 7.3684 | 1.75 | 15.8308 | 11.3208 | 17.4074 | 31.7222 | 11.9336 | 14.0799 | 16.8576 | 18.1832 | 15.2542 | 19.8837 | 109.1071 | 32.8247 | 33.6389 | 82.8261 | 15.7805 | nie | nie | 16.6311 | 18.8731 | 15.4789 | 16.7039
CO2 (t/a - Tonnen pro Jahr) | 1 | 0.8 | 6.3 | 5.9 | 1 | 1.3 | 3.9 | 0.9 | 4.8 | 1.7 | 3.6 | 6.1 | 3.8 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | -1.1 | -1.1 | -1.3 | -1.3 | 0.9 | 1.1 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | -0.1 | -0.1
Autarkie Wärme | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.18% | 45.93% | 66.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.82% | 57.28% | 57.28% | 46.82% | 77.01% | 57.87% | 57.87% | 77.5% | 77.5% | 85.55% | 85.55%
Autarkie Strom | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.5% | 23.5% | 47% | 24% | 48% | 0% | 0% | 0% | 20.25% | 40.5% | 0% | 0% | 17.75% | 35.5% | 19.5% | 39% | 23% | 45.75%
|  | Investitionskosten: höchstens 5.000 € Zusatzkosten |  |  |  | Kohlendioxidbelastung: höchstens 2 Tonnen jährlich
|  | Betriebskosten: höchstens 1.500 € jährlich |  |  |  | Autarkie Wärme: mindestens 50 Prozent
|  | Kosteneinsparung: mindestens 5.000 € über 20 Jahre |  |  |  | Autarkie Strom: mindestens 50 Prozent
Amortisationszeit: höchstens 10 Jahre
Bitte eigene Werte eintragen
| grüne Schriftfarbe | Bei dieser Varianten ist die Investition geringer als im Ist-Zustand
| rote Schriftfarbe | In dieser Zeile ist die Variante ungünstiger als der Ist-Zustand